Итоги выполнения "Инвестиционной программы по развитию, модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

на 2008-2013 годы" за 2013 год.

| № | Мероприятия программы | Освоено, тыс.руб. | Комментарии к выполнению программы за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация и диспетчеризация водопроводных насосных станций | 3 919,2 | Приобретены: кабель ВВГ 4x150. провод МКЭШ и трубу гибкую на сумму 97.8 тыс.руб., контактор КТИ-7630. выключатель автомат. Зп 630А ВА 88-40 ИЭК на сумму 24.8тыс.руб.. частотный преобразователь П1-Р7012-200Н 160 кВт 380В на сумму 205тыс.руб.. выключатель вакуум, с к-том адапт. ВВ/ТЕЛ-10-12.5/1 на сумму 350 тыс.руб. наконечники на сумму 4.5 тыс.руб.. затворы чугунные на сумму 26.8тыс.руб., произведена предоплата 50% за трансформатор ТСЗ 10/0,4 кВт на сумму 370 тыс.руб., эл.двигатели на сумму 697,8 тыс.руб. ЕМI фильтр для ЧРП 160 кВт на сумму 55.7 тыс.руб.. измеритель двухканальный на сумму 1.8 тыс.руб., карабины, зажимы, тросс на сумму 1.2 тыс.руб., реле РЭП 15-440 220 п.т. на сумму 5 тыс.руб., насос 1Д1600-90 на сумму 336.8 тыс.руб. Произведена оплата работ на сумму 50.2 тыс.руб., монтажа вакуумных выключателей и ПНР отходящих линий на сумму 77.6 тыс.руб., модернизации оборудования Ашкадарского водозабора па сумму 70.2 тыс.руб. Прочие затраты 1544 тыс.руб. |
| 2 | Развитие и модернизация производственной базы (новая техника и оборудование) | 2 860,0 | Оплачены: автомобиль ГАЗ-330232 на сумму 630 тыс.руб. телеинспекционная система на сумму 430 тыс.руб. автомобиль "Передвижная аварийно-водопроводная мастерская" на сумму 1 190 тыс.руб. Прочие работы 610 тыс.руб. |
| 3 | Модернизация лаборатории по контролю качества питьевой воды, воды водоисточников и сточных вод с учетом проектных работ по вентиляции | 226,9 | Внесен окончательный расчет за Минерализатор "Минотавр-2" в сумме 226.9 тыс.руб. |
| 4 | Модернизация биологических очистных сооружений городских сточных вод с выведением на проектный режим | 403,8 | Оплачен мониторинг за состоянием природной среды на площади БОС для начала работ по бурению наблюдательных скважин на сумму 98 тыс.руб. произведена оплата по мониторингу за составление отчета о результатах мониторинговых исследований. |
| 5 | Модернизация насосного оборудования, автоматизация, диспетчеризация К11С | 88,8 | Выполнены и оплачены работы по монтажу КНС по ул.Гоголя. 163 на сумму 88.8 тыс.руб. |
| 6 | Перекладка изношенного стального о водопровода Д 6ОО мм на полиэтилен по улице Элеваторная. | 3 469,2 | Перекладка водопровода по ул.Элеваторная с переходом улиц Худайбердина и Черноморская |
| 7 | Перекладка изношенного водопровода Д 400 мм по улице Ивлева-Советская от улицы 7-Ноября до улицы Худайбердина. Проектирование и строительство. | 266.8 | Перекладка участка стального водовода по ул.Советская, Д ЗОО мм. |
| 8 | Модернизация главного коллектора на БОС ЗАО "Каустик" Д 1000мм. Проектирование и строительство. | 1 841,3 | Установка перемычки от камеры К-4 до колодца К-2 |
| Итого: | 13 076.0 |  |

И.о.начальника МКУ ОЖКХ      Р.Г.Даминов