Итоги выполнения "Инвестиционной программы по развитию, модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

на 2008-2013 годы" за 6 мес. 2012 год.

| № | Мероприятия программы | Освоено, тыс.руб. | Комментарии в выполнению программы за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация и диспетчеризация водопроводных насосных станций | 584.7 | Приобретен электродвигатель АД-400У4Т3 500 кВт 1500 об/мин 6 кВ, скважинный насос Грундфос со шкафом управления |
| 2 | Развитие и модернизация производственной базы (новая техника и оборудование) | 4 082,6 | Приобретены: погрузчик-экскаватор колесный LSП597 Ковш 400 мм 980/89990, автомобиль марки УАЗ-390995"Фургон" грузопасажирский |
| 3 | Модернизация биологических очистных сооружений городских сточных вод с выведением на проектный режим | 784,0 | Приобретены: выключатель авт. ВА 52-39-341850-20ухл 630 А, наконечники медн. 120 мм устройство плавного пуска АТS22 на воздуходувку, труба Д/1200 дм. Приобретены задвижки чугунные двухдисковые с выдвижным шпинделем. фотоколориметр КФК-5, 2 насоса, Произведены и оплачены пусконаладочные работы устройства главного спуска. Частично оплачен прибор учета на воздуходувку. |
| 4 | Модернизация насосного оборудования, автоматизация, диспетчеризация КНС | 210.0 | Частично оплачена КНС (Д-1,4м, Р-6,0м) материал - сталь, с насосным оборудованием |
| Итого: | 5661,3 |  |

Руководитель органа регулирования

М.Р.Зарипов