Приложение №1

к договору управления

многоквартирными домами

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, их стоимости и периодичность выполнения работ общего имущества в многоквартирных домах:

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения | Стоимость услуг на 1 кв.м. общ.площади (руб./кв.м.в месяц с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования ______ руб. |  |  |  |
| 1. | Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования | 3 раза в неделю |  |
| 2. | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами | 3 раза в неделю |  |
| 3. | Мытье мест общего пользования | 3 раза в месяц |  |
| 4. | Влажная протирка стен, дверей, окон, плафонов, подоконников в помещениях общего пользования, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, отопительных приборов, обметание пыли с потолка |  |  |
| 2.Санитарная очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | _____ руб. |
| 5. | Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в неделю |  |
| 6. | Уборка мусора с газонов, очистка урн | 3 раза в неделю |  |
| 7. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю |  |
| 8. | Покос травы на газонах | По мере необходимости |  |
| 9. | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |  |
| 10. | Очистка, осмотр по необходимости ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  |  |
| 11. | Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю |  |
| 12. | Вывоз листьев, спиленных веток | По мере необходимости |  |
| 13. | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |
| 14. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |  |
| 3.Услуги вывоза бытовых отходов и размещение на полигоне |  |  | _______ руб. |
| 15. | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | ежедневно |  |
| 4. Проведение технических осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта общедомового имущества (ст.36 ЖК РФ), принятых по решению собственников многоквартирных домов на общем собрании |  |  | ______ руб. |
| 16. | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | При подготовке к зиме |  |
| 17. | Ремонт мягкой кровли | При подготовке к зиме |  |
| 18. | Очистка кровли от мусора | В летний период |  |
| 19. | Очистка кровли от снега | В зимний период |  |
| 20. | Очистка кровли от мусора | В летний период |  |
| 21. | Очистка кровли от снега | В зимний период |  |
| 22. | Очистка, ремонт водостоков | 1 раз в год |  |
| 23. | Профобход кровли с очисткой оголовок и водостоков | 6 раз в год |  |
| 24. | Ремонт оконных переплетов | При подготовке к зиме |  |
| 25. | Ремонт форточек | При подготовке к зиме |  |
| 26. | Снятие дверных пружин | В весенний период |  |
| 27. | Установка дверных пружин | При подготовке к отопительному периоду |  |
| 28. | Установка оконных створок | При подготовке к зиме |  |
| 29. | Смена дверных приборов петель |  |  |
| 30. | Смена дверных приборов ручек-скоб |  |  |
| 31. | Смена дверных приборов замков накладных |  |  |
| 32. | Смена оконных приборов петель |  |  |
| 33. | Смена оконных приборов ручек |  |  |
| 34. | Смена оконных приборов петель форточных |  |  |
| 35. | Смена оконных приборов заверток форточных |  |  |
| 36. | Укрепление оконных и дверных коробок |  |  |
| 37. | Смена дверных полотен |  |  |
| 38. | Смена стекол в деревянных переплетах |  |  |
| 39. | Установка заглушек на трубопроводах | В весенний период |  |
| 40. | Снятие заглушек на трубопроводах | В осенний период |  |
| 41. | Смена арматуры вентилей ХВС,ГВС,ЦО | При подготовке к зиме |  |
| 42. | Смена арматуры задвижек ХВС,ГВС,ЦО |  |  |
| 43. | Смена чугунных канализационных труб |  |  |
| 44. | Смена труб ХВС,ГВС,ЦО |  |  |
| 45. | Смена полиэтиленовых канализационных труб |  |  |
| 46. | Ремонт задвижек | При подготовке к отопительному периоду |  |
| 47. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения |  |  |
| 48 | Промывка трубопроводов |  |  |
| 49. | Ревизия вентилей |  |  |
| 50. | Профобход элеваторных узлов | 6 раз в год |  |
| 51. | Профобход Ц/О чердаков и подвалов | 6 раз в год |  |
| 52. | Профобход Ц/О |  |  |
| 53. | Профобход ХВС, ГВС, канализации | 6 раз в год |  |
| 54. | Смена пакетных выключателей | При профобходе по мере необходимости |  |
| 55. | Смена патронов |  |  |
| 56. | Ремонт групповых щитков |  |  |
| 57. | Смена ламп накаливания | 1 раз в квартал |  |
| 58. | Профобход линий эл.сетей чердаков и подвалов | 6 раз в год |  |
| 59. | Профобход вводных шкафов эл.сборок | 6 раз в год |  |
| 60. | Профобход эл.сетей арматуры и эл.оборудования | 6 раз в год |  |
| 61. | Ремонт штукатурки цоколей | 1 раз в три года |  |
| 62. | Окраска цоколей цементная | 1 раз в три года |  |
| 63. | Масляная окрасная цоколей | 1 раз в три года |  |
| 64. | Ремонт штакетного забора | В весенне-летний период |  |
| 65. | Ремонт скамеек | В весенне-летний период |  |
| 66. | Ремонт песочниц | В весенне-летний период |  |
| 67. | Ремонт отмостки | При подготовке к зиме |  |
| 68. | Ремонт металлических ограждений | По необходимости |  |
| 69. | Вырезка сухих деревьев | 1 раз в год |  |
| 70. | Простая масляная окраска скамеек | 1 раз в год |  |
| 71. | Простая масляная окраска газонных ограждений | 1 раз в год |  |
| 72. | Простая масляная окраска МАФ | 1 раз в год |  |
| 5. Перечень работ выполняемых специализированными подрядными организациями |  |  | _____ руб. |
| 73. | Технический осмотр вентканалов и оголовков по графику с прочисткой | 1 раз в год, по договору с БДПО |  |
| 74. | Технический осмотр дымоходов по графику с прочисткой | 4 раза в год, по договору с БДПО |  |
| 75. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций, чердачных помещений | 1 раз в год, по договору с БДПО |  |
| 76. | Замеры сопротивления изоляции | 1 раз в три года, по договору с БДПО |  |
| 77. | Дератизация и дезинфекция подвалов | 1 раз в год |  |
| 6.Аварийное обслуживание |  |  | _______ руб. |
| 78. | Прием заявок от жителей и выполнение работ по устранению аварийных ситуаций на инженерном оборудовании по заявкам жителей | а) в рабочие дни: с 17-00 ч. до 8-00 ч. следующего дня; б) в предпраздничные дни: с 16-00 ч. до 8-0 ч. следующего дня; в) в выходные и праздничные дни круглосуточно |  |
| 79. Расходы электрической энергии на освещение мест общего пользования |  |  | _______ руб. |
| 80. Ремонт и поверка домовых приборов учета |  |  | _______ руб. |
| 81. Банковские услуги по приему платежей от населения |  |  | _______ руб. |
| 82. Начисление платежей населению, регистрация населения и снятие с регистрации |  |  | _______ руб. |
| 83.Услуги по управлению |  |  | ________ руб. |
| 84.Антенна |  |  | ________ руб. |

| СОБСТВЕННИК: | УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: |
| --- | --- |
| ____________________ / _______________________ | ООО «ЖЭУ №15» Директор _____________________ / Гаврилина В.П. МП |