## ООО ПСК ТС
Приложение №2
Мероприятия и объемы финансирования по теплоснабжению ООО "Первая Сетевая Компания".
№ п/п | Мероприятия | Источники финансирования, тыс. рублей | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | [6 empty] | Ожидаемые результаты
|  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2025 гг
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Промывка котлов и теплообменников | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение изношенности и увеличение теплопередачи котлов и теплообменников
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 220 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 120
2 | Утепление внутреннего трубопровода котельной | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение энергоэффективности, энергосбережение, обеспечение надежности работы
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятия по вводу в эксплуатацию котельной ТКУ-0,9 по адресу г. Стерлитамак Сагитова-Ивлева №2 | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию котельной ТКУ-0.9 с тепловой нагрузкой 0.9 Гкал/час
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятия по вводу в эксплуатацию котельной ТКУ-0,9 по адресу г. Стерлитамак Сагитова-Ивлева №1 | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию котельной ТКУ-0.9 с тепловой нагрузкой 0.9 Гкал/час
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятия по вводу в эксплуатацию котельной ТКУ-0,7 | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию котельной ТКУ-0.7 с тепловой нагрузкой 0.7 Гкал/час
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 13400 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 1700 | 0
5 | Итого: | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 33178 | 9576 | 10019 | 20 | 11721 | 1722 | 120

## ООО ПСК ВО
Приложение №2.1.
Мероприятия и объемы финансирования по водоотведению ООО "Первая Сетевая Компания".
№ п/п | Мероприятия | Источники финансирования, тыс. рублей | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | [6 empty] | Ожидаемые результаты
|  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2025 гг
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Замена электроопоры | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение энергоэффективности, энергосбережение, обеспечение надежности работы.
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка люков канализационных | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности работы
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 740 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 400
3 | Промывка сетей | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение качества и надежности работы системы водоотведения
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 779 | 69 | 75 | 75 | 80 | 80 | 400
4 | Замена отдельных участков трубопровода | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение качества и надежности работы системы водоотведения
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300
5 | Ремонт насосов и запорной арматуры | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение качества и надежности работы системы водоотведения
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Установка счетчика сточных вод | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение учета сточных вод
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
7 | Замена насосов на энергоэффетивные насосы Grundfos | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение энергоэффективности, энергосбережение, обеспечение надежности работы.
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Итого: | Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие средства | 4156 | 446 | 735 | 155 | 1360 | 360 | 1100
| Директор ООО "ПСК" |  |  |  |  | Колосков И.В.